- Kā savā starpā ir saistīti spriegums un strāvas stiprums, ja maiņstrāvas ķēdē ir ieslēgta kapacitīvā prestestība? Atēālo grafikā sprieguma un strāvas maiņu!

- Kā kapacitīvā pretestība ir atkarīga no kondensatora kapacitātes un maiņstrāvas frekvences?

- Kā aprēķina pilno pretestību maiņsatrāvas ķēdē, ja virknē ieslēgta spole, kondensators un aktīvā pretestība; ja virknē ieslēgta spole un kondensators; ja virknē ieslēgts kondensators un aktīvā pretestība?

- Kādās vienībās mēra maiņstrāvas ķēdes pilno pretestību?

- Kāds ir oma likums maiņstrāvas ķēdei?

- Kā aprēķina jaudu, ko maiņsatrāvas ķēdē, ko patērē aktīvā pretestība? Kādās vienībās mēra aktīvo jaudu?

- Kā aprēķina aktīvo reaktīvo induktīvo jaudu? Kāda ir tās jēga? Kādās vienībās to mēra?

- Kā aprēķina reaktīvo induktīvo jaudu? Kāda ir tās jēga? Kādās vienībās to mēra?

- Kā aprēķina reaktīvo kapacitīvo jaudu? Kāda ir tās jēga? Kādās vienībās to mēra?

- Kā var aprēķināt pilno jaudu maiņstrāvas ķēdē?

- Kā aprēķina aktīvo jaudu, ja maiņstrāvas ķēdē ir ieslēgtas aktīvā un reaktīvas pretestības? Kāda nozīmē šajā formulā ir reizinātājam cos (?

- Kas ir labāk no patērētāja viedokļa; ja cos ( = 1 vai cos ( =0? Paskaidro!

- Ko sauc par fāzes spriegumu, ko – par līnijas spriegumu?

- Ko sauc par maiņstrāvas transformatoru?

- Uzzīmē transformatora svarīgākās sastāvdaļas! Paskaidro to nozīmi!

- Ko sauc par transformācijas koeficientu?

- Kādā gadījumā transformators spriegumu pazemina, bet kādā – paaugstina?